**附件1：**

滁州市第一人民医院加速器等放射机房通风改造工程清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 迷路墙体开洞 | 直径15cm | 个 | 2 |  |  | 混凝土墙 |
| 2 | 通风管道 | D200\*4 | 米 | 50 |  |  | PVC |
| 3 | 通风管弯头 | D200 | 个 | 16 |  |  | PVC |
| 4 | 排风送风机 | KIT-20B | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 墙外管道井防护 |  | 项 | 1 |  |  | 重晶石混凝土 |
| 6 | 儿童医院指示灯 | “射线有害，灯亮勿入”字样 | 套 | 1 |  |  | 门灯连锁 |
| 7 | 北院区DR-7100指示灯 | “射线有害，灯亮勿入”字样 | 套 | 1 |  |  | 门灯连锁 |
| 8 | 北院区DSA指示灯 | “射线有害，灯亮勿入”字样 | 套 | 1 |  |  | 门灯连锁 |
| 9 | 北院区CT铅帽及维修闭门装置 |  | 项 | 1 |  |  | 铅帽4顶 |
| 合计总价 |  |