附件2：

机器编号 运行时间(H) 装机年份

5V5ACK57 31660 2006

5V5ACK58 32193 2006

2V5AUY90 11413 2012

9V5ANB22 17938 2009

2V5AUJ28 11635 2012

2N9AUB73 11693 2012

2V5AUJ66 10270 2012

3V5AAD79 28201 2004

3V5AAD77 31397 2004

8V5AKT00 21620 2009

9V5ANB14 19728 2009

2V5AUJ57 9009 2012

9VCANJ50 19404 2006

最后一台为血滤机，其他为血透机。