**附件2：招标清单、最高限价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格  型号 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 报价 | 品牌 | 备注 |
| 供  货  类 | 手提式干粉灭火器 | 1kgABC | 1 | 只 | 60 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 3kgABC | 1 | 只 | 70 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 4kgABC | 1 | 只 | 90 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 8kgABC | 1 | 只 | 120 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 35kgABC | 1 | 台 | 700 |  |  |  |
| 手提式灭火器 | 2kgCO2 | 1 | 只 | 130 |  |  |  |
| 消防水带及接口 | 20m | 1 | 套 | 240 |  |  | 10-65-25 |
| 消防水带及接口 | 25m | 1 | 套 | 290 |  |  | 10-65-25 |
| 灭火器箱 | 4kg2只装 | 1 | 只 | 90 |  |  |  |
| 消防应急照明灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 90 |  |  |  |
| 消防疏散指示灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 70 |  |  |  |
| 嵌入式疏散指示灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 90 |  |  |  |
| 消防直流水枪 | Φ65 | 1 | 支 | 35 |  |  |  |
| 消防水带接口 | Φ65 | 1 | 付 | 35 |  |  |  |
| 消火栓箱门框（含玻璃） | 1.6m | 1 | 套 | 220 |  |  |  |
| 维  修  类 | 手提式干粉灭火器 | 1kgABC | 1 | 只 | 20 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 3kgABC | 1 | 只 | 40 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 4kgABC | 1 | 只 | 50 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 8kgABC | 1 | 只 | 65 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 35kgABC | 1 | 台 | 350 |  |  |  |
| 手提式灭火器 | 2kgCO2 | 1 | 只 | 60 |  |  |  |
| 合 计： | | | | | 2915 |  |  |  |

**消防器材供应、维修单价限价表**

**备注：中标价格为含税价，含运输费、人工费等所有费用。**