光子嫩肤机技术要求
1.设备总述

 1.1设备用途：用于医学美容领域，具有脱毛和嫩肤的作用。

 1.2配置要求：主机、2个标准治疗头、治疗脚踏、防护眼镜、防护眼罩。

2.技术要求

2.1 光源：强脉冲光源。

2.2 双波长配置：560nm-1200nm、695nm-1200nm 。

2.3 脉冲方式：多脉冲独立可调技术

2.4 控制系统：≥9寸彩色触摸屏。

2.5 最大输出能量密度：不小于40J/cm2。

2.6 ★光斑面积：不小于8×30mm2。
2.7 多个脉冲次数。

2.8 子脉冲宽度≥2-8ms。

2.9 ★具有自动能量校准系统，保证输出能量精准控制。

2.10 光传导：光导晶体直接耦合。

2.11 ★主机冷却方式：主机具有水冷、风冷双重冷却；治疗冷却方式：内置半导体冷却系统
2.12 具有高分子循环水自净系统。

2.13 ★生产企业通过ISO9001和ISO13485认证。
