附件1：造价清单
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	液位器
	配套
	套
	1
	
	
	

	负压阀
	配套
	套
	3
	
	
	

	压力表
	0-10
	个
	3
	
	
	

	上下布水器及中心管
	配套
	套
	3
	
	
	

	石英砂
	配套
	KG
	100
	
	
	

	活性炭
	配套
	KG
	25
	
	
	

	软化树脂
	CE001
	升
	50
	
	
	

	水泵机架
	
	个
	2
	
	
	

	管子
	DN25
	米
	40
	
	
	

	管子
	DN20
	米
	20
	
	
	

	管子
	DN15
	米
	4
	
	
	

	活接
	DN25
	个
	30
	
	
	

	活接
	DN20
	个
	20
	
	
	

	直接
	DN25
	个
	20
	
	
	

	直接
	DN20
	个
	10
	
	
	

	三通
	DN25
	个
	20
	
	
	

	三通
	DN20
	个
	10
	
	
	

	弯头
	DN25
	个
	50
	
	
	

	弯头
	DN20
	个
	20
	
	
	

	内丝
	DN25
	个
	20
	
	
	

	内丝
	DN20
	个
	10
	
	
	

	外丝
	DN25
	个
	20
	
	
	

	外丝
	DN20
	个
	10
	
	
	

	补芯
	DN25-DN20-DN15
	个
	10
	
	
	

	反渗膜
	4040
	支
	1
	
	
	

	PP滤芯
	20寸
	支
	1
	
	
	

	电磁阀
	配套
	个
	1
	
	
	

	雷达浮球
	配套
	个
	1
	
	
	

	高压开关
	配套
	个
	1
	
	
	

	低压开关
	配套
	个
	1
	
	
	

	交流接触器
	1210
	个
	1
	
	
	

	加厚塑料桶
	500L
	个
	1
	
	
	

	工时
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	


