
儿童医院扩建二期CT、DR电缆工程

           招 标 控 制 价

     招   标  人：                  

造价咨询人 ：                                                                            
                                                 年   月   日   

 儿童医院扩建二期CT、DR电缆工程
招 标 控 制 价
招标控制价（小写）：918991.22元

（大写）：玖拾壹万捌仟玖佰玖拾壹元贰角贰分

	
	
	工程造价

	招  标  人：
	咨 询 人：

	
	（单位盖章）
	
	（单位资质专用章）


	法定代表人
	法 定 代表 人

	或 其 授权 人：
	或 其 授权 人：

	
	（签字或盖章）
	
	（签字或盖章）



	编  制  人：
	
	复  核  人：
	
	

	
	（造价人员签字盖专用章）
	
	（造价工程师签字盖专用章）


编 制 时 间：  年   月   日
复 核 时 间：  年  月   日

儿童医院扩建二期CT、DR电缆工程控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为儿童医院扩建二期CT、DR电缆工程，编制范围为：电缆采购及安装，桥架安装等。

编制依据：

1、儿童医院扩建二期CT、DR电缆工程图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

8、省、市截止2020年12月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2020年11月份《滁州工程造价信息》，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、电缆采用WDZN-YJY低压电缆，电缆从配电房引出；

3、至配电箱桥架采用200*150桥架；

4、本工程含暂列金额为80000元；
四、工程造价：

本工程控制价:918991.22元
安徽金瑞安工程咨询有限公司

                                    2020年12月10日
