附件二：报价清单

神经外科手术器械报价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号（单位：mm） | 限价/个 | 报价 | 品牌 | 备注 |
| 显微镊 | 140×0.3，直型，圆柄 | 850 |  |  | 需提供样品 |
| 显微剪 | 140，直型 | 1000 |  |  |  |
| 显微剪 | 140，弯型 | 1000 |  |  |  |
| 乳突牵开器 | 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 1550 |  |  |  |
| 显微镊 | 200×0.3，直型，圆柄 | 900 |  |  |  |
| 显微镊 | 200×0.4，直型，平台，圆柄 | 950 |  |  |  |
| 显微持针钳 | 200×0.8，自锁，直型 | 1150 |  |  | 需提供样品 |
| 显微持针钳 | 200×0.8，自锁，弯型 | 1150 |  |  |  |
| 显微剪 | 225，枪状，弯头 | 4600 |  |  |  |
| 显微剪 | 225，枪状，尖弯头 | 4600 |  |  |  |
| 垂体窥镜 | 70×11，无齿，外翻口 | 1600 |  |  | 需提供样品 |
| 垂体窥镜 | 90×13，有齿，双外翻 | 1600 |  |  |  |
| 精细剪 | 180，弯，尖头，镶片 | 10500 |  |  |  |
| 医用尺 | 200 | 30 |  |  | 需提供样品 |
| 转换式咬骨钳 | 180×2.5×120° | 2400 |  |  |  |
| 转换式咬骨钳 | 200×4×120°，可拆式 | 3000 |  |  |  |
| 显微剪 | 180，管式，直头 | 9700 |  |  |  |
| 剥离器 | 230×4.5，枪形，叶片状，下弯 | 1200 |  |  |  |
| 显微刀 | 230×3.5，枪状，下弯 | 600 |  |  | 需提供样品 |
| 脑膜镊 | 200×1×2钩，大柄花 | 2400 |  |  |  |
| 吸引管 | 200×Φ3，可控缩口 | 500 |  |  |  |
| 吸引管 | 200×Φ4，可控缩口 | 500 |  |  |  |
| 总价： | | 51780 |  |  |  |

**注：**