附件二：老年医院、妇幼保健院、康复医院、空调机组换油保养耗材需求清单

老年医院约克冷水机组换油保养耗材清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冷冻油 | 约克YS机组油，5加仑/桶 | 桶 | 8 | 北区基载、工况机组：4桶/台；  共需8桶 |
| 2 | 油滤芯 | 约克YS机组 | 只 | 2 | 1只/台，北区2台，共2只 |
| 3 | 油滤密封圈 | 约克YS机组 | 只 | 2 | 1只/台，北区2台，共需2只 |
| 4 | 制冷剂 | R22 22.7kg/瓶 | 瓶 | 10 | 北区基载、工况机组，补充和备用  品牌（巨化、金冷、冰龙） |
| 5 | 冷凝器清洗 | 约克YS机组 | 台 | 2 | 北区机载，工况机组，共两台（每台主机只需清洗一次） |
| 6 | 水流量开关 | 约克YS机组 | 台 | 2 | 1只/台，共需2只 |
| 7 | 维保范围 | 约克YS机组 | 台 | 2 | 含2年上述保养耗材的更换费用、机组运行期内的应急故障排查技术支持及每月对机组现场相关巡查（因主机仅制冷使用，维保时间约为每年5月1日至11月30日（根据温度情况，日期可能提前或延后）） |

妇幼保健院麦克维尔风冷机组换油保养耗材清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冷冻油 | 麦克维尔E油，5加仑/桶 | 桶 | 2 | 1桶/台； |
| 2 | 干燥过滤器 | 螺杆式风冷热泵机组 | 只 | 2 | 1只/台，儿童医院2台，共2只 |
| 3 | 制冷剂 | R134A，13.6kg/瓶 | 瓶 | 4 | 补充和备用  品牌（巨化、金冷、冰龙） |
| 4 | 冷凝器清洗 | 螺杆式风冷热泵机组 | 台 | 2 | 共两台（每台主机每年需对冷凝翅片化学及物理清洗一次） |
| 5 | 维保范围 | 螺杆式风冷热泵机组 | 台 | 2 | 含2年上述保养耗材的更换费用、机组运行期内的应急故障排查技术支持及每月对机组现场相关巡查 |

康复医院约克冷水机组维修更换油保养耗材清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冷冻油 | 约克YEWS机组油，5加仑/桶 | 桶 | 4 | 西区1号机组、西区2号机组：4桶/台；  共需8桶 |
| 2 | 制冷剂 | R134A 13.6kg/瓶 | 瓶 | 6 | 西区1号机组，西区2号机组补充和备用  品牌（巨化、金冷、冰龙） |
| 3 | 冷凝器清洗 | 约克YEWS机组 | 台 | 2 | 西区1号机组，西区2号机组，共两台（每台主机只需清洗一次） |
| 4 | 水流量开关 | 约克YEWS机组 | 台 | 2 | 1只/台，共需2只 |
| 5 | 维保范围 | 约克YEWS机组 | 台 | 2 | 含2年上述保养耗材的更换费用、机组运行期内的应急故障排查技术支持及每月对机组现场相关巡查（因主机仅制冷使用，维保时间约为每年5月1日至11月30日（根据温度情况，日期可能提前或延后）） |