## Sheet1
询价产品名称 | 脑功能治疗仪
响应产品注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称/盖章
联系方式
询价要求的功能及参数 | 所投产品的功能及参数 | 偏离说明及证明材料位置
结构形式：一体柜机带万向轮
显示方式：彩色液晶界面
治疗功能要求：同时具备经颅磁脑反射、脑电反射、肌电反射三种功能
输出路（线）数：≥4路，必须包含1路经颅磁脑反射治疗，1路脑电反射，2 路肌电反射
定时功能：≥1-99min范围内设定所需时间
经颅磁脑反射部分：治疗强度为≥3-17mt
脑电反射部分：仿生物电治疗电流，≥4种模式，输出电流幅度：≥0-30mA，≥25档可调，误差≤±20%
肌电反射部分：输出电流幅度≥0～60mA，≥60档可调，误差≤±20%，输出频率≥8档
配置：主机 1 台，治疗帽≥1套，乳突(主电极)套≥1套，肢体(辅电极)套件≥1套，电源线≥1根，脑电反射电极片≥24片，肌电反射电极片≥16片
质保期≥2年。