## Sheet1
询价产品名称 | 超低温冰箱
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
询价要求的功能及参数 | 所投产品的功能及参数 | 偏离说明及证明材料位置
(1)温度设置范围≥-40℃至-86℃，精度0.1℃
(2)有效容积≥180L
(3)2M样本最大存放容量≥10000个
(4)搁架数量≥2层
(5)可移动搁板数量≥2个
(6)压紧式内门数量≥2个
(7)温度测试孔≥1个测试孔
(8)安全报警：具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、电池电量低报警
(9)质保期≥3年全保