## Sheet1
询价产品名称 | 乏氧培养箱
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
询价要求的功能及参数 | 所投产品的功能及参数 | 偏离说明及证明材料位置
(1)温度设置范围≥5℃-40℃，精度≤±2℃；
(1)氧气设置范围≥1%-25%，精度≤±0.2%；
(2)二氧化碳设置范围≥0%-20%，精度≤±0.2%；
(3)有效容积≥12L；
(4)隔板数量≥2个；
(5)氮气、氧气、二氧化碳气体接口要求可以连接我院气瓶，配合我院要求进行安装调试改造，安装调试改造的配件、耗材等全部费用包含在报价内；
(6)箱体内灭菌消毒方式为紫外线消毒或者高温消毒；
质保期≥3年全保。