## Sheet1
调研产品 | 单通道注射泵
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
调研要求功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页）
注射精度，机械精度
流速精度
注射速度设置范围（单位ml/h）、步进
请分别列出2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml的注射速度设定范围
排气速度范围（若根据注射器容量不同有区别，请参照上行分别列出）
注射量设置范围（单位ml）、步进
KVO流速设置范围、步进
KVO模式调节方式，是否有主动调节（若有，请详细描述）
时间设置范围
快推速度范围
累计量统计类型
支持注射器规格及品牌（品牌可附附件）
注射模式
显示屏类型及尺寸
同屏可显示内容
药物库介绍
是否可在运行中修改流速
是否有剩余量设置功能
是否有DERS功能
是否支持在线动态压力监测，是否可实时显示当前压力数值
阻塞压力报警档位数量及设置范围
阻塞报警触发时间及产生丸剂量（若根据流速不同有区别，请分别列出）
是否具有短暂阻塞后自动重启输液功能
是否具有历史记录功能
电池工作时间
防异物及进液等级
是否具备锁屏功能
是否有暂时消除报警音和定时恢复报警声功能
安全报警种类（详细列出，可附附件）
整机设计使用年限
其他重点参数补充
质保期
周边用户名单（至少提供3个）
周边用户采购价（至少提供3个）