## Sheet1
询价产品名称 | 输液泵
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
询价要求的功能及参数 | 所投产品的功能及参数 | 偏离说明及证明材料位置
(1)产品必须为第三类医疗器械管理类别，须提供有效的三类医疗器械注册证。
(2)设备应可用于镇痛药、化疗药和胰岛素的输注，需提供证明材料（注册证/产品说明书）。
(3)质保期≥3年。