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1、 产品清单
	产品序号
	产品名称
	预估价格
	功能要求
	其他要求

	1
	血浆置换机
	15万
	满足肾内科用于自身免疫性疾病，高血脂等治疗。
	/

	2
	中央监护
	7万
	PICU专科使用
	一拖三，包括3台常规心电图监护仪

	3
	高性能心电监护仪
	6万
	PICU专科使用
	可监测双有创血压监测及呼末二氧化碳

	4
	多功能呼吸机
	15万
	PICU专科使用
	含高流量，有创，无创

	5
	全自动医用控温仪
	4万
	PICU专科使用
	含冰帽，冰毯

	6
	平板式排痰机
	0.3万
	PICU专科使用
	

	7
	可视喉镜
	2万
	PICU专科使用
	



2、 材料及要求
1、 专项标书（⭐每页加盖厂家公章）
各响应公司根据自己的产品写一份标书，主要是包含参数和配置清单，如设备详细参数：整机参数、核心零部件参数、软件系统功能、技术创新亮点；完整配置清单：标配零部件、可选选配配件、配套软件、辅助耗材清单等内容。
2、 响应报价表
各响应公司根据本文件的响应报价表模板填写产品报价等信息。
3、 材料
1) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
2) 产品检验报告、说明书（⭐每页加盖厂家公章）；
3) 产品彩页；
4) 产品业绩：1年内的产品销售合同或发票；
5) [bookmark: _GoBack]其他可证明产品核心参数的材料（⭐每页加盖厂家公章）。
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