询

价

文

件

名称：滁州市第一人民医院新生儿便携式监护仪设备询价文件

编号：  XJSB-2026027

2026年8月

- 产品清单及要求

- 项目明细

- 产品名称：新生儿便携式监护仪；

- 采购数量：1台；

- 预算价：7000元。

- 功能及参数要求：

- 可连续监测新生儿病人的血氧、脉搏等生理参数。

- 显示屏≥2.4英寸。

- 整机重量（包含电池）≤500g。

- 工作模式含点测和连续监护两种可选。

- 血氧测量范围：0-100%，脉率测量范围：20-300bpm。

- 数据存储：连续监护模式至少可存储96h数据，点测模式至少可存储4000条数据。

- 设备设计使用年限≥10年。

- 质保期≥3年。

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

- 按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品注册检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- 新生儿便携式监护仪 响应参数表

| 询价产品 | 新生儿便携式监护仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| 可连续监测新生儿病人的血氧、脉搏等生理参数。 |  |  |
| 显示屏≥2.4英寸。 |  |  |
| 整机重量（包含电池）≤500g。 |  |  |
| 工作模式含点测和连续监护两种可选。 |  |  |
| 血氧测量范围：0-100%，脉率测量范围：20-300bpm。 |  |  |
| 数据存储：连续监护模式至少可存储96h数据，点测模式至少可存储4000条数据。 |  |  |
| 设备设计使用年限≥10年。 |  |  |
| 质保期≥3年。 |  |  |