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名称：滁州市第一人民医院胰岛素泵及配套耗材设备调研文件
编号： DY2026013 

2026年8月
1、 产品清单
	产品序号
	产品名称
	预估采购数量
	备注

	1
	胰岛素泵
	20台
	/

	2
	配套储药器
	120套/台/年
	耗材需在安徽省医药集中采购平台挂网目录内，响应报价需承诺可上传平台。

	3
	配套管路
	
	



2、 材料及要求
1、 参数响应表（每页加盖厂家公章）
各响应公司根据本文件的参数响应表模板填写产品信息。
2、 响应报价表
各响应公司根据本文件的响应报价表模板填写产品报价等信息。
3、 材料
1) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
2) 产品检验报告、说明书；
3) 产品彩页；
4) 产品业绩：1年内的产品销售合同或发票；
5) 其他可证明产品核心参数的材料（每页加盖厂家公章）。




响应报价表
	调研产品名称
	胰岛素泵及配套耗材

	供应商名称及盖章
	

	联系方式
	

	产品
	注册证名称
	规格型号
	单位
	报价
	厂家
	注册证号
	备注

	胰岛素泵
	
	
	
	
	
	
	质保期：

	配套储药盒
	
	
	
	
	
	
	流水号：

	配套管路
	
	
	
	
	
	
	流水号：


注：如有其他耗材，可加行填写。
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参数响应表

	调研要求功能及参数
	响应产品功能及参数
	响应参数位置
(填写参数在证明材料第几页）

	输注模式
	
	

	基础率分段
	
	

	基础率设置步进量
	
	

	基础率设置范围
	
	

	基础率校准功能
	
	

	临基率速度设置范围
	
	

	临基率时间设置范围
	
	

	大剂量设置模式
	
	

	大剂量输注速度
	
	

	大剂量设置增量
	
	

	大剂量设置范围
	
	

	日总量设置范围
	
	

	数据存储与回顾
	
	

	剂量限制功能
	
	

	防水等级
	
	

	安全报警
	
	

	电池种类
	
	

	电池连续工作最低时长
	
	

	设备设计使用年限
	
	

	储药盒容量
	
	

	输注管路接口形式
	
	

	补充参数
	
	



