调

研

文

件

名称：滁州市第一人民医院过脉动真空灭菌器设备调研文件

编号： DY2026014

2026年8月

- 产品清单

| 产品序号 | 产品名称 | 采购数量 | 预估价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 3台 | 150万元 |

- 材料及要求

- 参数响应表（每页加盖厂家公章）

- 各响应公司根据本文件的参数响应表模板填写产品信息。

- 响应报价表

- 各响应公司根据本文件的响应报价表模板填写产品报价等信息。

- 材料

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 产品业绩：1年内的产品销售合同或发票；

- 其他可证明产品核心参数的材料（每页加盖厂家公章）。

- 安装环境

所投产品需要兼容科室现有安装环境，如有需求请自行现场勘查。

- 响应报价表

| 调研产品名称 | 脉动真空灭菌器 |
| --- | --- |
| 注册证名称 |  |
| 规格型号 |  |
| 单位 |  |
| 响应报价 |  |
| 质保期 |  |
| 注册证号 |  |
| 厂家 |  |
| 供应商名称及盖章 |  |
| 联系方式 |  |

- 参数响应表

| 调研要求功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| --- | --- | --- |
| 灭菌室总容积 |  |  |
| 灭菌室有效容积 |  |  |
| 灭菌仓形状 |  |  |
| 灭菌仓材质 |  |  |
| 密封门材质 |  |  |
| 密封门是否具备防卡功能、防烫设计 |  |  |
| 密封门电机 |  |  |
| 密封门开启方式，安全连锁 |  |  |
| 焊接工艺 |  |  |
| 管路材质 |  |  |
| 主体结构 |  |  |
| 主体材质 |  |  |
| 夹套数量 |  |  |
| 泵，阀（所有泵、阀）等核心配件品牌性能、个数等 |  |  |
| 真空性能、升温速度 |  |  |
| 内室底面离地高度 |  |  |
| 门罩内有无电器元件 |  |  |
| 夹层预热加热时间 |  |  |
| 温度控制探头数量 |  |  |
| 门模式 |  |  |
| 显示屏 |  |  |
| 控制系统 |  |  |
| 是否具有压缩气体检测装置 |  |  |
| 是否具有无压排水系统 |  |  |
| 安全保护要求 |  |  |
| 工作压力及压力控制精度（夹层、腔体） |  |  |
| 压力传感器数量 |  |  |
| 灭菌内室压力传感器 |  |  |
| 夹层压力传感器 |  |  |
| 空气过滤器 |  |  |
| 换热装置 |  |  |
| 灭菌程序 |  |  |
| 脉动次数 |  |  |
| 灭菌温度及设定范围、温度控制精度、满载腔体内温差 |  |  |
| 灭菌能力 |  |  |
| 消毒车内材质、层数及间距是否可调可定制 |  |  |
| 搬运车材质 |  |  |
| 系统操作语言为中文 |  |  |
| 打印机 |  |  |
| 打印记录内容 |  |  |
| 数据储存 |  |  |
| 数据端口及免费开放 |  |  |
| 灭菌速度（时间） |  |  |
| 报警系统 |  |  |
| 电源电压 |  |  |
| 装载方式 |  |  |
| 灭菌能力 |  |  |
| 功率 |  |  |
| 安装空间（W×D） |  |  |
| 移动是否带轮、是否方便固定 |  |  |
| 配套耗材明细及报价 |  |  |
| 标配安装包 |  |  |
| 相关验证及检测报告 |  |  |
| 相关资质 |  |  |
| 其他重点参数补充 |  |  |
| 设备使用年限（铭牌为准） |  |  |
| 滁州市周边用户名单（至少提供3个） |  |  |
| 滁州市周边用户采购价（至少提供3个） |  |  |