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1、 产品清单
	产品序号
	产品名称
	采购数量
	预估价格

	1
	脉动真空灭菌器
	3台
	150万元



2、 材料及要求
1、 参数响应表（每页加盖厂家公章）
各响应公司根据本文件的参数响应表模板填写产品信息。
2、 响应报价表
各响应公司根据本文件的响应报价表模板填写产品报价等信息。
3、 材料
1) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
2) 产品检验报告、说明书；
3) 产品彩页；
4) 产品业绩：1年内的产品销售合同或发票；
5) 其他可证明产品核心参数的材料（每页加盖厂家公章）。
4、 安装环境
所投产品需要兼容科室现有安装环境，如有需求请自行现场勘查。






响应报价表
	调研产品名称
	脉动真空灭菌器

	注册证名称
	

	规格型号
	

	单位
	

	响应报价
	

	质保期
	

	注册证号
	

	厂家
	

	供应商名称及盖章
	

	联系方式
	






参数响应表

	调研要求功能及参数
	响应产品功能及参数
	响应参数位置
(填写参数在证明材料第几页）

	灭菌室总容积 
	
	

	灭菌室有效容积
	
	

	灭菌仓形状
	
	

	灭菌仓材质
	
	

	密封门材质
	
	

	密封门是否具备防卡功能、防烫设计
	
	

	密封门电机
	
	

	密封门开启方式，安全连锁
	
	

	焊接工艺
	
	

	管路材质
	
	

	主体结构
	
	

	主体材质
	
	

	夹套数量
	
	

	泵，阀（所有泵、阀）等核心配件品牌性能、个数等
	
	

	真空性能、升温速度
	
	

	内室底面离地高度
	
	

	门罩内有无电器元件
	
	

	夹层预热加热时间
	
	

	温度控制探头数量
	
	

	门模式
	
	

	显示屏
	
	

	控制系统
	
	

	是否具有压缩气体检测装置
	
	

	是否具有无压排水系统
	
	

	安全保护要求
	
	

	工作压力及压力控制精度（夹层、腔体）
	
	

	压力传感器数量
	
	

	灭菌内室压力传感器
	
	

	夹层压力传感器
	
	

	空气过滤器
	
	

	换热装置
	
	

	灭菌程序
	
	

	脉动次数
	
	

	灭菌温度及设定范围、温度控制精度、满载腔体内温差
	
	

	灭菌能力
	
	

	消毒车内材质、层数及间距是否可调可定制
	
	

	搬运车材质
	
	

	系统操作语言为中文
	
	

	打印机
	
	

	打印记录内容
	
	

	数据储存
	
	

	数据端口及免费开放
	
	

	灭菌速度（时间）
	
	

	报警系统
	
	

	电源电压 
	
	

	装载方式
	
	

	灭菌能力
	
	

	 功率
	
	

	安装空间（W×D）
	
	

	移动是否带轮、是否方便固定
	
	

	配套耗材明细及报价
	
	

	标配安装包
	
	

	相关验证及检测报告
	
	

	相关资质
	
	

	其他重点参数补充
	
	

	设备使用年限（铭牌为准）
	
	

	滁州市周边用户名单（至少提供3个）
	
	

	滁州市周边用户采购价（至少提供3个）
	
	



