询

价

文

件

名称：滁州市第一人民医院宫腔一体镜设备询价文件

编号：XJSB2026029

2026年8月

- 产品清单及要求

- 项目明细

- 产品名称：宫腔一体镜；

- 采购数量：1台；

- 预算价：2.9万元。

- 需适配STORZ腔镜系统使用

- 功能及参数要求：

(1)视向角≥30°，视场角≥70°

(2)有效景深范围：最大值≥50mm，最小值≤4mm；工作长度≥180mm

(3)镜、鞘一体化，无创末端设计

(4)插入部最大外径≤15.1Fr（5mm），免扩宫

(5)器械通道可通过5Fr器械，双重密封设计，无磁片设计

(6)器械插入口为喇叭形，方便器械进入

(7)质保期≥3年

(8)配置清单

- 宫腔镜一体镜*1

- 宫腔镜配套手术器械（剪刀）*1

- 宫腔镜配套手术器械（活检钳）*1

- 宫腔镜配套手术器械（倒齿抓钳）*1

- 专用内窥镜器械消毒盒*1

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- 宫腔一体镜响应参数表

| 询价产品 | 宫腔一体镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| 视向角≥30°，视场角≥70° |  |  |
| 有效景深范围：最大值≥50mm，最小值≤4mm工作长度≥180mm |  |  |
| 镜、鞘一体化，无创末端设计 |  |  |
| 插入部最大外径≤15.1Fr（5mm），免扩宫 |  |  |
| 器械通道器械通道可通过5Fr器械，双重密封设计，无磁片设计 |  |  |
| 器械插入口为喇叭形，方便器械进入 |  |  |
| 质保期≥3年 |  |  |