调

研

文

件

名称：滁州市第一人民医院耳鼻喉综合检查治疗台（双工位）设备调研文件

编号： INV2026002

2026年8月

- 产品清单

| 产品序号 | 产品名称 | 预估采购数量 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉综合检查治疗台（双工位） | 2套 | 20万元/套 |

- 材料及要求

- 参数响应表（每页加盖厂家公章）

- 各响应公司根据本文件的参数响应表模板填写产品信息。

- 响应报价表

- 各响应公司根据本文件的响应报价表模板填写产品报价等信息。

- 材料

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品注册检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 产品业绩：1年内的产品销售合同或发票；

- 其他可证明产品核心参数的材料（每页加盖厂家公章）。

- 响应报价表

| 调研产品名称 | 耳鼻喉综合检查治疗台（双工位） |
| --- | --- |
| 注册证名称 |  |
| 规格型号 |  |
| 单位 |  |
| 响应报价 |  |
| 质保期 |  |
| 注册证号 |  |
| 厂家 |  |
| 供应商名称及盖章 |  |
| 联系方式 |  |

- 参数响应表

| 调研要求功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| --- | --- | --- |
| 工作台台面材质 |  |  |
| 工作台尺寸 |  |  |
| 正压泵参数描述 |  |  |
| 负压泵参数描述 |  |  |
| 喷枪特点 |  |  |
| 喷枪压力 |  |  |
| 喷枪配置描述 |  |  |
| 吸枪特点 |  |  |
| 吸枪压力 |  |  |
| 吸枪配置描述 |  |  |
| 检查灯配置描述 |  |  |
| 加热器功率 |  |  |
| 加热温度 |  |  |
| 鼓气功能配置描述 |  |  |
| 阅读灯功能描述 |  |  |
| 恒温耳道冲洗 |  |  |
| 雾化功能 |  |  |
| 自动排污功能 |  |  |
| 光源类型 |  |  |
| 灯泡寿命 |  |  |
| 光纤 |  |  |
| 工作长度 |  |  |
| 色温 |  |  |
| 显色指数 |  |  |
| 照度 |  |  |
| 噪声 |  |  |
| 视频清晰度 |  |  |
| 信噪比 |  |  |
| 分辨率 |  |  |
| 图像传感器 |  |  |
| 降噪算法 |  |  |
| 白平衡 |  |  |
| 扫描方式 |  |  |
| 最低照度 |  |  |
| 遥控按键 |  |  |
| 存储功能 |  |  |
| 防水等级 |  |  |
| 监视器尺寸 |  |  |
| 最大分辨率 |  |  |
| 输入信号 |  |  |
| 屏幕比例 |  |  |
| 对比度 |  |  |
| 亮度 |  |  |
| 可视角度 |  |  |
| 电脑主机 （含耳鼻高清采集卡）功能描述 |  |  |
| 显示器 |  |  |
| 彩色打印机 |  |  |
| 软件功能 |  |  |
| 0°耳镜配置描述 |  |  |
| 0°鼻镜配置描述 |  |  |
| 70°喉镜配置描述 |  |  |
| 电动检查椅坐垫升降范围 |  |  |
| 电动检查椅头枕延伸 |  |  |
| 电动检查椅背靠仰卧角度 |  |  |
| 电动检查椅旋转角度 |  |  |
| 电动检查椅负载/承重 |  |  |
| 设计使用年限 |  |  |
| 其他参数补充 |  |  |