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名称：滁州市第一人民医院ATP生物荧光检测仪设备询价文件
编号：  XJSB-2026030  

[bookmark: _GoBack]2026年9月
1、 产品清单及要求
(1) 项目明细
	类别
	名称
	采购数量
	预算价

	设备
	ATP生物荧光检测仪
	1台
	4600元/台

	设备配套耗材
	表面检测试纸
	100份
	14元/份



(2) 功能及参数要求：
1． 手持式ATP生物荧光检测仪。
2． 检测精度：1×10-18mol。
3． 检测范围：0-99999 RLUs。
4． 检测时间：≤15秒。
5． 设备可存储≥100份检测记录。
6． 配有USB接口，可导出数据。
7． 质保期≥1年。
2、 报名材料要求
报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:
1. 产品询价响应表
按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。
2. 其他需提交材料
(1) 厂家三证，投标供应商三证；
(2) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
(3) 产品注册检验报告、说明书；
(4) 产品彩页；
(5) 其他可证明产品核心参数的材料。
3、 其他说明
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人保留对本次采购的最终解释权。

























ATP生物荧光检测仪 响应参数表
	询价产品
	ATP生物荧光检测仪

	注册证名称
	

	规格型号
	

	单位
	

	响应报价
	

	注册证号
	

	厂家
	

	供应商名称及盖章
	

	联系方式
	

	功能及参数
	响应产品功能及参数
	响应参数位置
(填写参数在证明材料第几页）

	手持式ATP生物荧光检测仪。
	
	

	检测精度：1×10-18mol。
	
	

	检测范围：0-99999 RLUs。
	
	

	检测时间：≤15秒。
	
	

	设备可存储≥100份检测记录。
	
	

	配有USB接口，可导出数据。
	
	

	质保期≥1年。
	
	



