询

价

文

件

名称：滁州市第一人民医院ATP生物荧光检测仪设备询价文件

编号：  XJSB-2026030

2026年9月

- 产品清单及要求

- 项目明细

| - 类别 | - 名称 | - 采购数量 | - 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 设备 | - ATP生物荧光检测仪 | - 1台 | - 4600元/台 |
| - 设备配套耗材 | - 表面检测试纸 | - 100份 | - 14元/份 |

- 功能及参数要求：

- 手持式ATP生物荧光检测仪。

- 检测精度：1×10-18mol。

- 检测范围：0-99999 RLUs。

- 检测时间：≤15秒。

- 设备可存储≥100份检测记录。

- 配有USB接口，可导出数据。

- 质保期≥1年。

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

- 按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品注册检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- ATP生物荧光检测仪 响应参数表

| 询价产品 | ATP生物荧光检测仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| 手持式ATP生物荧光检测仪。 |  |  |
| 检测精度：1×10-18mol。 |  |  |
| 检测范围：0-99999 RLUs。 |  |  |
| 检测时间：≤15秒。 |  |  |
| 设备可存储≥100份检测记录。 |  |  |
| 配有USB接口，可导出数据。 |  |  |
| 质保期≥1年。 |  |  |