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1、 产品清单
	产品序号
	产品名称
	预估采购数量
	预算单价
	备注

	1
	基质辅助激光解析电离-飞行时间质谱仪
	1台
	100万元
	用于细菌的鉴定、细菌耐药机制的研究、细菌的同源性分析等。

	2
	大容量煎药机
	1台
	7.5万元（包含耗材年预算）
	容量40升的煎药机，需可与我院现有的煎膏机（厂家：北京东华原医疗设备有限责任公司，型号：YZN60）连接在一起使用。

	3
	煎药机
	1台
	
	容量30升的煎药机，与包装机连接在一起使用。

	4
	包装机
	1台
	
	煎药机用包装机


注：以上设备若由配套耗材或试剂，需要单独报价。
2、 材料及要求
1、 专项标书（每页加盖厂家公章）
各响应公司根据自己的产品写一份标书，主要是包含参数和配置清单，如设备详细参数：整机参数、核心零部件参数、软件系统功能、技术创新亮点；完整配置清单：标配零部件、可选选配配件、配套软件、辅助耗材清单等内容。
2、 响应报价表
各响应公司根据本文件的响应报价表模板填写产品报价等信息。
3、 材料
1) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
2) 产品注册检验报告、说明书；
3) 产品彩页；
4) 产品业绩：1年内的产品销售合同或发票；
5) 其他可证明产品核心参数的材料（每页加盖厂家公章）。

















设备响应报价表
	调研产品名称
	

	注册证名称
	

	规格型号
	

	单位
	

	响应报价
	

	质保期
	

	注册证号
	

	厂家
	

	供应商名称及盖章
	

	联系方式
	



配套耗材响应报价表
	适配机器
	耗材名称
	规格
	型号
	单位
	单价
	注册证号
	厂家
	流水号（安徽省医药集中采购平台）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：可加行填写。








