滁州市第一人民医院采购文件

（限额以下）

项目名称：滁州市第一人民医院CT、DR移机项目

项目编号：CZYY-2026-70

采购人：滁州市第一人民医院

采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司

2026年10月

目  录

第一章  采购邀请	1

第二章  供应商须知	3

第三章  采购需求	14

第四章  评审方法和标准	16

第五章  响应文件格式	18

第六章  供应商询问函和异议函范本	31

# 第一章  采购邀请

### 项目概况

### 滁州市第一人民医院CT、DR移机项目的潜在供应商应在滁州市第一人民医院网（http://www.czdyrmyy.com/）获取采购文件，并于2026年11月2日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZYY-2026-70

项目名称：滁州市第一人民医院CT、DR移机项目

### 预算金额：195000元

### 最高限价：195000元，供应商总报价不得高于本项目设置的最高限价，否则按无效响应处理。

### 采购需求：因我院北区门诊搬迁，需搬迁一批设备至北区放射科。此次移机项目包含4台设备，北区两台DR、厂家西门子、型号YsioMax，全部拆机后搬迁至北区门诊一楼放射科，其中一台重新安装调试，另一台放置于指定位置，西区一台DR、厂家西门子、型号Multix fusion max，拆机迁至北区门诊一楼放射科并重新安装调试，南区发热门诊一台，厂家GE、型号Revolution ACT，拆机迁至北区门诊一楼放射科并重新安装调试。

### 合同履行期限：收到采购人通知后，30个日历天内完成全部工作。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求

1.基本资格条件：具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：供应商须同时具有：①有效营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；②具有有效期内的辐射安全许可证，种类和范围包含使用Ⅲ（或以上）类射线装置。

## 三、获取采购文件

### 时间：2026年10月26日至2026年11 月2日

### 地点：滁州市第一人民医院网

### 方式：网上下载

### 售价：0元

## 四、提交响应文件截止时间、评审开始时间和地点

### 2026年11 月2日15点00分（北京时间）

评审地点：滁州市第一人民医院南区行政部六楼会议室

响应文件递送（或邮寄）地址：滁州市醉翁西路369号，滁州市第一人民医院南区行政部五楼西招标办（请各供应商在响应文件提交截止时间前将响应文件递送或邮寄至滁州市第一人民医院南区行政部五楼西招标办，招标办联系电话：0550-3526032；采用邮寄方式提交，供应商请自行计算好邮件路途中所需的时间，逾期的概不接受）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

供应商无需提交响应保证金

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：滁州市第一人民医院

地  址：滁州市醉翁西路369号

联系方式：设备科 0550-3526031招标办 0550-3526032

2.采购代理机构信息

名  称：安徽百士德工程咨询有限公司

地  址：滁州市会峰西路72-11号

联系人方式：吕倩15178499373

# 第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 现场考察或答疑会 | ☑不组织或不召开 |
|  | 包别划分 | ☑不分包 □分为/ 个包 供应商对多个包进行响应的成交包数规定：/ |
|  | 响应保证金 | 不收取 |
|  | 响应有效期 | 90 个日历日 |
|  | 提交响应文件截止时间和地点 | 时间：2026年11 月2日15时00分（北京时间） 地点：滁州市醉翁西路369号，滁州市第一人民医院南区行政部五楼西招标办（请各供应商在响应文件提交截止时间前将响应文件递送或邮寄至滁州市第一人民医院南区行政部五楼西招标办，招标办联系电话：0550-3526032；采用邮寄方式提交，供应商请自行计算好邮件路途中所需的时间，逾期的概不接受）。 |
|  | 开启（评审）时间和地点 | 开启（评审）时间：2026年11 月2日15时00分 开启（评审）地点：滁州市第一人民医院南区行政部六楼会议室。 |
|  | 资格审查 | ☑采购人审查 □采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查 |
|  | 评审方法 | 最低评审价法 |
|  | 评审小组推荐成交候选人的数量 | 3家 |
|  | 确定成交供应商 | 采购人委托评审小组确定 □采购人确定 |
|  | 告知采购结果的形式 | 供应商自行在滁州市第一人民医院官网查看 |
|  | 履约保证金 | 金额： ☑免收 □合同价的 / % □定额收取：人民币 / 元 |
|  | 签订合同和合同公告时间 | （1）采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起20个工作日内签订合同。 （2）采购人与成交供应商不得擅自变更合同。 |
|  | 代理费用 | （1）收费对象：采购人 成交供应商 （2）收取方式：现金或银行转账 （3）收费标准：1462元（评审费另计，评审费以实际发生为准） |
|  | 异议函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式或通过电子邮件递交。如供应商对采购文件有异议，以书面形式向采购人、采购代理机构提出异议，也可以通过电子邮件（1225240102@qq.com）递交异议。 接收部门：滁州市第一人民医院、安徽百士德工程咨询有限公司 联系电话：0550-3526032、15178499373 通讯地址：滁州市醉翁西路369号、滁州市会峰西路72-11号 |
|  | 其他内容 | 1.解释权： （1）构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购响应阶段的规定，按采购公告、采购邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 （6）供应商成交后须递交与纸质响应文件完全一致的电子版响应文件一份，一并递交给代理机构。 |

二、供应商须知正文

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法开展采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指受采购人委托从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3采购监督管理部门：是指对本次采购活动实施监督管理的内设机构，包括采购人纪检监察、审计等内部监督部门及本级、上级主管部门。

1.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

1.4.1具备采购文件规定的供应商资格条件。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。

1.5若采购公告中允许联合体响应，对联合体规定如下：

1.5.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体响应的，采购文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2联合体各方均应符合本采购文件规定的资格条件。

1.5.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

1.5.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目响应，否则相关响应将被认定为无效响应。

1.5.7对联合体响应的其他资格要求见申请人的资格要求。

2.响应费用

不论响应的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加本次采购活动有关的费用。

3.响应文件构成

3.1响应文件包括下列内容：

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  响应文件格式

第六章  供应商询问函和异议函范本

3.2现场考察（答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

3.3原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见采购文件第四章。

3.4供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

4.采购文件的澄清与修改

4.1供应商如对采购文件内容有疑问，可在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以电子邮件形式向采购代理机构（采购代理机构邮箱：1225240102@qq.com）提交疑问。

4.2采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对采购文件进行澄清与修改。采购代理机构将在滁州市第一人民医院网以发布更正公告的方式，澄清或修改采购文件，更正公告的内容作为采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

4.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为采购文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.4对于没有提出疑问又参与了本项目响应的供应商将被视为完全认同本采购文件（含更正公告的内容）。

5.响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

5.1项目有分包的，供应商可对采购文件其中某一个或几个分包进行响应，除非在供应商须知前附表中另有规定。

5.2供应商应当对所响应分包采购文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所响应包别中的部分内容，其所响应包别的响应将被认定为无效响应。

5.3无论采购文件中是否要求，供应商所响应货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

5.4供应商与采购代理机构之间与响应有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

5.5除采购文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.响应文件构成

6.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

6.2供应商应提交采购文件要求的证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定，该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

6.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目响应时，不得同时提供备选响应方案。

7.报价

7.1供应商的报价应当包括满足本次采购全部采购需求。除采购文件另有规定外，所有响应均应以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

7.2供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其响应将被认定为无效响应。

7.3报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应将被认定为无效响应。

7.4评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应将被认定为无效响应。

7.5采购人不接受具有附加条件的报价。

8.响应保证金

8.1本项目不收取响应保证金。

9.响应有效期

  - 9.1响应有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，响应有效期详见供应商须知前附表。

  - 9.2在响应有效期内，供应商的响应保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。响应有效期不满足要求的响应，其响应将被认定为无效响应。

  - 9.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应。供应商也可以拒绝延长响应有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

10.响应文件的密封、递交、修改与撤回

  - 10.1响应文件的份数和签署

（1）响应文件份数：响应文件分为资信技术、商务二部分，资信技术部分一式三份，正本一份，副本二份，商务部分一式三份，正本一份，副本二份。

（2）资信技术、商务二部分的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

  - 10.2响应文件的密封和标记

（1）供应商应当将资信技术部分的正本、副本密封在一个档案袋内、商务部分的正本、副本密封在一个档案袋内。

注：样品按评分标准中的要求进行密封和标记（如有）。

  - 10.3响应文件的提交

（1）供应商应在供应商须知前附表规定的提交截止时间前递交响应文件。

（2）供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

（3）除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

（4）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

  - 10.4响应文件的补充、修改与撤回

（1）供应商在本章规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

（2）供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。

（3）供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的响应保证金。

（4）修改的内容为响应文件的组成部分。

11.资格审查

11.1采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商资格进行审查，未通过资格审查的供应商不进入评审。

11.2采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应将被认定为响应无效。

以联合体形式参加响应的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体响应将被认定为响应无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

12.响应文件符合性审查与澄清

12.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

12.2本项目预算金额未达采购限额标准，属于非政府采购项目，如一个分包内有多种产品且未设置核心产品的，允许相同品牌参与竞争，评审时重点对比各供应商的供货价格进行评审，如同品牌供应商的报价、响应文件存在协同、串通等嫌疑，评审小组可按无效响应处理。

12.3如一个分包内只有一种产品，不同供应商所响应产品为同一品牌的，按如下方式处理：

12.3.1本项目使用最低评审价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照采购文件中评审方法和标准规定的方式确定一个参加评审的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应将被认定为响应无效。

12.4如一个分包内包含多种产品的且采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第12.3款规定处理。

12.5响应文件的澄清

12.5.1为有助于响应文件的审查、评价和比较，在评审期间，评审小组将以电询并书面记录的方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评审小组规定的时间内以书面方式或通过电子邮箱（1225240102@qq.com）方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

12.5.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

12.5.3评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

12.6响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，其响应将被认定为无效响应。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.无效响应

13.1根据本采购文件的规定，评审小组要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应成为实质上响应的响应。

评审小组决定响应的响应性只根据采购文件要求和响应文件内容。

无论何种原因，即使供应商响应时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件的，评审小组视同其未提供。

13.2如发现下列情况之一的，其响应将被认定为无效响应：

（1）响应文件未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

14.比较与评价

14.1经符合性审查合格的响应文件，评审小组将根据采购文件确定的评审方法和标准，对其响应文件作进一步的比较与评价。

14.2评审严格按照采购文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评审方法，详细评审方法和标准见采购文件第四章：

最低评审价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

15.采购失败、重新采购与变更采购方式

15.1出现下列情形之一，将导致项目采购失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

15.2本项目响应文件提交截止后供应商不足3家，或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依规重新采购；

（2）采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，采购过程中经过二次挂网提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，可转为竞争性谈判（符合本条情形的供应商最低数量可以为两家）；

16.成交候选人的确定原则及标准

16.1评审小组依据本项目采购文件所约定的评审方法，对实质上响应采购文件的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选人：

采用最低评审价法的，除了算术修正除外，不对供应商的响应报价进行任何调整。评审结果按修正后的响应报价由低到高顺序排列。修正后的响应报价出现两家或两家以上相同者，则采取评审小组随机抽取的方式确定成交候选顺序。

17.确定成交候选人和成交供应商

17.1评审小组将根据评审标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐成交候选人。

17.2按供应商须知前附表中规定，由评审小组或采购人确定成交供应商。

17.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

18.成交结果公告

18.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，将在滁州市第一人民医院网（http://www.czdyrmyy.com/index.asp）上发布成交结果公告。

18.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，成交公告期限以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。成交公告期限为1个工作日。

19.履约保证金

19.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

19.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

20.签订合同

20.1采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

20.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

21.代理费用

21.1本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

22.异议的提出与接收

22.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出异议。

22.2异议供应商应在异议期内以书面形式向采购人或采购代理机构提出异议，超出异议期提交的异议将被拒绝。针对同一采购程序环节的异议应一次性提出。

22.3采购代理机构异议函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

22.4采购人或采购代理机构在收到供应商的异议函后，将审查异议函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回供应商；如符合要求，则接受该异议函。供应商对评审过程、成交结果提出异议的，采购人、采购代理机构可以组织原评审小组协助答复异议。处理异议的时间，从实际接受供应商异议函的时间开始计算。

23.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

# 第三章  采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订、项目经采购人验收合格后付至合同价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 滁州市第一人民医院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 收到采购人通知后，30个日历天内完成全部工作。 |

- 二、采购项目需求概况：因我院北区门诊搬迁，需搬迁一批设备至北区放射科。此次移机项目包含4台设备，北区两台DR、厂家西门子、型号YsioMax，全部拆机后搬迁至北区门诊一楼放射科，其中一台重新安装调试，另一台放置于指定位置，西区一台DR、厂家西门子、型号Multix fusion max，拆机迁至北区门诊一楼放射科并重新安装调试，南区发热门诊一台，厂家GE、型号Revolution ACT，拆机迁至北区门诊一楼放射科并重新安装调试。

- 三、采购内容列表：

| - 序号 | - 名称 | - 移机设备型号 | - 数量（单位） | - 备注（限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - DR移机 | - 西门子YsioMax | - 2台 | - 195000元 |
|  | - DR移机 | - 西门子Multix fusion max | - 1台 |  |
|  | - CT移机 | - GE Revolution ACT | - 1台 |  |

- 四、服务需求：

- 1.移机服务内容包括现有机器及附属设备的拆卸、运输和重新安装、调试设备包装、拆装、搬运及吊装（包括搬运工具、人员）等，由成交方组织实施并承担相关费用。

- 2.移机前，成交方应会同医院对设备进行初始状态检测，记录各项技术参数及运行状态，形成书面检测报告，经双方签字确认后作为移机后验收基准。移机完成后，成交方应对设备再次进行检测，确保设备各项性能指标不低于移机前双方确认的初始状态，并满足国家现行放射诊疗设备质量控制检测标准。

- 3.移机后，院方委托的控评检测机构对设备进行性能检测时，成交方应积极配合。若因设备移机或安装调试原因导致检测不合格，成交方须负责维修、整改，直至检测合格，整改及复检所产生的一切费用由成交方承担。（资信技术响应文件中须提供承诺函，格式自拟）

- 4.成交方须具备齐全的专业工具，并提供工具清单（资信技术响应文件中须提供清单，格式自拟）。其中至少包含ysio 3d top安装专业吊架、X线剂量仪、平板探测器校准用的专业铜片0.6mm和2.1mm各一件。

- 5.供应商可自行提前勘察现场，确定移机路线，成交人需根据场地情况免费提供所有移机所需图纸，成交人不得以未勘察现场等因素增加预算。（图纸于成交后提供）

- 6.移机时需配备至少1名专业工程师，工程师须具备移机设备原厂培训证书。（资信技术响应文件中须提供工程师原厂培训证书需包含西门子与GE。）

- 供应商所提供的第6条证明材料，必须与移机时到场工程师的身份信息完全对应，若提供的证明材料涉及非移机时到场工程师，该部分材料将被视为无效。

五、报价要求

1.报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。供应商的报价应含有货物（服务）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成采购文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用，成交价格今后将不作任何调整，采购人后期不再追加费用，响应供应商自行考虑响应风险。

2.供应商只允许有一个方案、一个报价。

3.供应商报价为含税价，采购人不再为此次采购支付任何费用。

4.供应商报价应由法定代表人或被授权人签署。

5.供应商的报价不得高于本次采购设置的最高限价，否则将作为无效报价处理。

6.如响应文件中未列明全面实现所供货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中。

7.总报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

8.总报价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应中该项内容的最高价计入其评审总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

9.供应商不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评审价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从成交价格中扣除该部分费用。

# 第四章  评审方法和标准（最低评审价法）

一、总则

本项目将按照采购文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

2.1资格审查

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明； | 提供材料复印件加盖公章 |
| 2 | 供应商资格声明书 | 提供符合采购文件要求的《供应商资格声明书》。 | 详见第五章响应文件格式 |
| 3 | 供应商信用记录 | 供应商不得存在供应商须知正文第11.2条中的不良信用记录情形 | 由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 诚信承诺书 | 提供符合采购文件要求的《诚信承诺书》。 | 详见第五章响应文件格式 |
| 5 | 特定资格条件 | 供应商须同时具有：①有效营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；②具有有效期内的辐射安全许可证，种类和范围包含使用Ⅱ类射线装置。 | 提供材料复印件加盖公章 |

资格审查指标通过标准：供应商必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2符合性审查

评审小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 报价一览表 | 格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章 | 详见第五章响应文件格式。 |
| 2 | 响应函 | 格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章 | 详见第五章响应文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章 | 法定代表人参加响应的无需此件，提供身份证明即可。详见第五章响应文件格式。 |
| 4 | 报价 | 符合采购文件供应商须知正文第7条要求 | 详见第五章响应文件格式。 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合采购文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求 | 详见第五章响应文件格式。 |
| 6 | 技术响应情况 | 符合采购文件采购需求实质性要求 | 详见第五章响应文件格式。 |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或采购文件列明的其他实质性要求 |  |

符合性审查指标通过标准：供应商必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

# 第五章  响应文件格式

正/副本

响

应

文

件

（资信技术部分）

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

年        月        日

目 录

- （1）供应商资格声明书（格式见附件）；

- （2）授权书（格式见附件）；

- （3）营业执照等证明文件；

- （4）本项目的特定资格要求：

- （5）诚信承诺书（格式见附件）；

- （6）采购文件中要求的评审支持资料；

- （7）采购文件中要求的提供的其他相关资料；

- （8）供应商认为需要提供的其他证明材料；

一、供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目采购活动中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商 ：            （盖 章）

日   期：

二、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价（谈判）、谈判、签约等。供应商授权代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件：

法定代表人身份证明复印件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖章：

日  期：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表；

三、诚信承诺书

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加 （项目名称）      项目的采购活动，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人借用本单位名义参加采购活动，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司或我公司法定代表人或拟派项目经理（负责人）没有下列情形：列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、严格遵守采购活动现场纪律，服从现场工作人员管理；

八、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次采购活动中无行贿等犯罪行为；

十一、如在采购过程和公示期间对采购文件、采购过程或成交结果有异议，保证按照采购文件的规定提出异议。异议内容应当具体明确，异议材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意提出异议，对本公司提供的异议线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处理。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消响应或者成交资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                      基本账户：

供应商（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

正/副本

响

应

文

件

（商务部分）

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

年        月        日

目 录

（1）报价一览表（格式见附件）；

（2）响应函（格式见附件）；

（3）报价表（格式见附件）；

（4）响应表（格式见附件）；

（5）诚信履约承诺函（格式见附件）；

（6）供应商认为需要提供的其他证明材料；

一、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 报价 | 大写： 小写： 元 |
| 其他 |  |

供应商盖章：

日      期：

注：

1.此表用于报价宣读之用。

2.任何有选择或有条件的报价，或者表中填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、响应函

致：采购人

根据贵方的采购公告和采购邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从采购文件规定的开启日期起遵循本采购文件，并在采购文件规定的响应有效期之前均具有约束力。

4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何证据、数据或资料。

供应商盖章：

日      期：

- 三、报价表

| 序号 | 名称 | 移机设备型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 大写： ；小写： 。（填入报价一览表） |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

注：1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

四、响应表

| 序号 | 商务条款 | 采购文件要求 | 供应商承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

五、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国民法典》等法律法规、本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（3）将采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，采购人有权取消本单位成交资格、解除合同，并依规将本单位记入不良行为记录；由此给采购人造成损失的，本单位依法承担赔偿责任；涉嫌违法犯罪的，由有关部门依法处理。

本承诺声明： （供应商名称）  对本采购文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行供货和服务。

供应商盖章：

日      期：

# 第六章  供应商询问函和异议函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本格式进行提交）

致：采购人

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

异议函范本

一、异议供应商基本信息

异议供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

异议事项2

……

四、与异议事项相关的异议请求

请求：

签字(签字或盖章)：                   公章：

日期：

异议函制作说明：

1.供应商提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。

2.异议供应商若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.异议供应商若对项目的某一分包进行异议，异议函中应列明具体分包号。

4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.异议函的异议请求应与异议事项相关。

6.异议供应商为自然人的，异议函应由本人签字；异议供应商为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。