询

价

文

件

名称：滁州市第一人民医院病理组织漂烘仪设备询价文件

编号：  XJSB-2026030

2026年11月

- 产品清单及要求

- 项目明细

- 产品名称：病理组织漂烘仪；

- 采购数量：2台；

- 预算单价：单价10000元/台，总金额20000元。

- 功能及参数要求：

- 采用模块化设计，漂片、烘片、烤片三部分可独立温度控制。

- 黑色的搪瓷聚合物漂片槽，捞片时对比清楚，方便操作。

- 瓦楞状烘片槽设计，玻片呈60°斜角插入，同时可处理≥60块玻片。

- 烤片室可容纳3个常规染色架。

- 烤片室可根据温度设定不同的烤片时间，有声音报警。

- 温控范围：常温—90℃可调。

- 质保期≥3年。

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

- 按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品注册检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- 病理组织漂烘仪 响应参数表

| 询价产品 | 病理组织漂烘仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| 采用模块化设计，漂片、烘片、烤片三部分可独立温度控制。 |  |  |
| 黑色的搪瓷聚合物漂片槽，捞片时对比清楚，方便操作。 |  |  |
| 瓦楞状烘片槽设计，玻片呈60°斜角插入，同时可处理≥60块玻片。 |  |  |
| 烤片室可容纳3个常规染色架。 |  |  |
| 烤片室可根据温度设定不同的烤片时间，有声音报警。 |  |  |
| 温控范围：常温—90℃可调。 |  |  |
| 质保期≥3年。 |  |  |